Nr.înreg.320 / 16.02.2016

INVITATIE   DE  PARTICIPARE

S.C. ……………………………….

Prin prezenta, va solicitam Oferta d-voastra tehnica si financiara pentru -achiziţia de servicii de întreținere punct termic,cod CPV 50720000-8.

- Locul prestarii serviciilor:sediul institutiei

- Categoria si descrierea serviciilor, care urmeaza sa fie furnizate:-caietul de sarcini

Prezentul necesar împreună cu caietul de sarcini, constituie ansamblul cerintelor minime si obligatoriu de indeplinit pe baza carora se  elaboreaza propunerea tehnica si financiara de catre operatorul economic.Ofertele care nu indeplinesc cerintele minimale vor fi declarate  neconforme.

- Durata prestarii serviciilor: până la 31.12.2016.

- Valoarea estimata a achizitiei………………………….lei, fara TVA

- Monitorizare si evaluare

Operatorul economic este responsabil pentru prestarea la timp a tuturor activitatilor prevazute si prezentate in oferta tehnica si pentru obtinerea rezultatelor  stabilite in caietul de sarcini.Operatorul economic selectat va realiza toate cerintele acestui contract respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

- Modul de prezentare a propunerii financiare:propunerea financiara se va prezenta in lei fără T.V.A., evidenţiindu-se distinc T.V.A-ul (după caz se va specifica preţul unitar şi valoarea totală a achiziţiei)...................................................................................................

- Modul de prezentare a propunerii tehnice: se va face conform cerinţelor din caietul de sarcini, astfel incât  să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini.

8.  Data limita de depunere a ofertelor:10.03.2016 ora13 (ziua, ora depunerii).

9.  Limba de redactare a ofertei: romana

10.  Garantii: nu este cazul

11.  Modalitatile principale de finantare si de plata: buget local şi O.P

12. Perioada de valabilitate a ofertei:  până la 31.12.2016, cu posibilitatea prelungirii  pe o perioadă de 4 luni.

13.  Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai scazut.

14.  Preţul nu poate fi modificat pe toată perioada de valabilitate a contractului.

15. Oferta tehnica si financiară va fi transmisă prin poştă la sediul Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice, Arad Calea Bodrogului nr. 2 sau depusa direct la sediul autoritatii contractante  până la data de 10.03.2016 ora13.

Cu stima,

Director

dr.Popa Fira

CAIET DE SARCINI

Achizitie de:

Servicii de întreținere punct termic din incinta centrului

- INFORMAȚII GENERALE

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

CENTRUL  DE  ÎNGRIJIRE  PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  ARAD

COD  FISCAL:3519887;ARAD, CALEA BODROGULUI NR.2,TEL.0257 211020,

E-MAIL:cipv@ddacarad.ro

# SURSE  DE  FINANTARE:

-buget local

-venituri proprii

# PROCEDURA  APLICATA: ACHIZITIE  DIRECTA

# CLAUZE:

A. Oferta  de  pret, într-un exemplar original se  vor  depune  la  sediul  unitătii,   în  termenul      stabilit şi menţionat, în  plic  închis, sigilat, pe  care  va  fi  trecut:

- adresa  autoritatii  contractante  (la  destinatar)

- adresa  ofertantului (la  expeditor)

-  ziua si ora depunerii

B. Nu  se  vor  accepta  oferte  alternative

C.Prețul indicat de către ofertant nu va cuprinde TVA

D.Durata prestării acestui serviciu:până la 31.12.2016 prin încheierea unui contract cu    posibilitate prelungirii prin Act adițional, conform O.U.G. 34-2006 actualizată.

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Revizie periodica – se va desfășura aproximativ la fiecare 2 luni in sezonul rece (cand se furnizeaza incalzire ) si la 3 luni in sezonul cald.

Calendarul aproximativ al desfasurarii reviziilor este prezentat mai jos:

| Nr. revizie | Data | Tip revizie | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 octombrie | A | Se face inainte de a incepe furnizarea caldurii |
| 2 | 15 decembrie | B | Se face inainte de perioada de sarbatori de iarna |
| 3 | 1 februarie | B |  |
| 4 | 1 aprilie | C |  |
| 5 | 1 iulie | C |  |

Revizia tip A cuprinde:

- verificare generala vizuala a tuturor componentelor modulului

- verificare tablou de automatizare

- verificare pompe circulatie incalzire

- verificare pompe de adaos

- verificare pompa recirculare acm

- verificare elemente automatizare (vane reglaj, senzori temperatura si presiune etc.)

- verificare/modificare reglaje si parametri de functionare

- verificarea functionarii contoarelor de energie termica

- curatare filtre de impuritati circuite primar si secundar

- curatare vane de reglare si electroventile

- actionare vane de izolare pentru a evita blocarea acestora

- verificarea imbinarilor cu flanse, filete sau de sudura si remedierea eventualelor deficiente

- umplerea si aerisirea instalatiilor de incalzire

- urmarirea parametrilor dupa inceperea furnizarii agentului termic pentru incalzire

Revizia tip B cuprinde:

-    verificare generala vizuala a tuturor componentelor modulului

- verificare tablou de automatizare

- verificare pompe circulatie incalzire

- verificare pompe de adaos

- verificare pompa recirculare acm

- verificare elemente automatizare (vane reglaj, senzori temperatura si presiune etc.)

- verificare/modificare reglaje si parametri de functionare

- verificarea functionarii contoarelor de energie termica

- curatare filtre de impuritati circuite primar si secundar

- curatare vane de reglare si electroventile

- actionare vane de izolare pentru a evita blocarea acestora

- verificarea imbinarilor cu flanse, filete sau de sudura si remedierea eventualelor deficiente

Revizia tip C cuprinde:

- verificare generala vizuala a tuturor componentelor modulului

- verificare tablou de automatizare

- verificare pompe circulatie incalzire

- verificare pompe de adaos

- verificare pompa recirculare acm

- verificare elemente automatizare (vane reglaj, senzori temperatura si presiune etc.)

- verificare/modificare reglaje si parametri de functionare

- verificarea functionarii contoarelor de energie termica

- curatare filtre de impuritati circuite primar si secundar

- curatare vane de reglare si electroventile

- actionare vane de izolare pentru a evita blocarea acestora

- verificarea imbinarilor cu flanse, filete sau de sudura si remedierea eventualelor deficiente

- DOCUMENTELE SOLICITATE PENTRU CALIFICAREA OFERTANȚILOR:

-Autorizație de funcționare

-Menționarea unui contract asemănător în vederea susținerii experienței în domeniu

# Cerințele din Caietul de sarcini sunt considerate ca obligatorii și minimale, sens în care orice propunere tehnică va fi luată în considerare numai în măsura în care această propunere asigură un nivel calitativ cel puțin egal cu cerințele din caietul de sarcini.

# 4. PROPUNEREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ:

# -   Oferta tehnică va conține descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi prestate și a personaluluice urmează a le îndeplini.

# -   Oferta va cuprinde în mod obligatoriu:

# - tariful exprimat în lei fără T.V.A

# -Oferta depusă va avea valabilitate minim 90 de zile.

# -Tarifele stabilite de ofertant nu  pot fi majorate ulterior depunerii ofertelor și vor fi valabile pe toată durata de valabilitate a contractului.

-Criteriul  de  evaluare  a  ofertelor  va  fi : preţul cel mai scăzut

# 5. MODUL DE PLATA

# Plata se va onora prin ordin de plată în termen de 30 zile de la facturare , pe baza facturii emise de furnizorul scadent .

Director,

Dr. Fira Popa

# Text boxes

### CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

# Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară

# Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice

România 310059 Arad  Calea Bodrogului nr. 2  tel.+40-257-211020  fax +40-257-211020

e-mail: cipv@ddacarad.ro

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr: 16638